| ISOLATOR ISOLATOR | LOAD INDEX IN Kg. |
| --- | --- |
| Model | Minimum δ = 10 mm. | Recommended δ = 20 mm. | Maximum Limit |
| ST.31.CE | 8 | 17 | 21 |
| ST.32.CE | 18 | 36 | 45 |
| ST.33.CE | 30 | 60 | 75 |
| ST.34.CE | 44 | 88 | 110 |
| ST.35.CE | 55 | 110 | 137 |